**Közbeszerzési Dokumentum**

**a**

**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

**mint ajánlatkérő**

 **„Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” - tárgyú**

**hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárásához**

**a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény második rész XV. fejezet 81. §. szerinti nyílt eljárás**

**Módosításokkal egységes szerkezetben**

**Budapest, 2017. január 24.**

# I.

# Útmutató az ajánlattétel feltételeiről, szempontjairól

**1./ Az ajánlattételre szóló felhívás szövegében előforduló kifejezések értelmezése**:

ajánlatkérő:

**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet** (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., képviselő: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató**,** tel: +36/1/289-6395, fax: +36/1/284-7657 e-mail: foigtitk@jahndelpest.hu)

ajánlattevő: Az Eladó, aki a jelen eljárásra hatályos közbeszerzésekről szóló törvényeknek megfelelően ajánlatot tenni jogosult, és ezt a közbeszerzési dokumentumt az ajánlatkérőtől kikérte/átvette.

ajánlati közbeszerzési dokumentum: Az ajánlati felhívásra és a közbeszerzési dokumentumra készített ajánlata az ajánlattevőnek, a csatolt mellékleteivel együtt.

nyertes ajánlattevő: Az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő.

az eljárás: Az eljárás típusa a Kbt. uniós eljárásrend, második rész XV. fejezet 81.§. szerinti nyílt eljárás. TED: 20107.01.12-én jelent meg 2017/S 008-011499 iktatószámon, a

Közbeszerzési Értesítőben megjelent: 2017.01.16-án a 7. számban KÉ- 16401/2016. iktatószámon. Módosító hirdetmény: TED………………………

 KÉ……………………….

CPV kód: 33124120-2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**2./ Az eljárás tárgya:**

Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő 3 részben pathológiai és labordiagnosztikai eszközöket az alábbiak szerint: 1 db immunhisztokémiai automatát, 1 db hematoxylin eosin festő automatát, 1 db immunkémiai automatát a jelen eljárást megindító felhívás és a jelen dokumentum specifikációja szerint.

A szerződés tárgya: az adott részre vonatkoztatottan, 1 rész esetében: 1 db immunhisztokémiai automata, 2. rész esetében:1 db hematoxylin eosin festő automata, 3. rész esetében: 1 db immunkémiai automata leszállítása, beüzemelése, próbaüzem elvégzése, kezelő személyzet betanítása, és a garancia idő alatt a garanciális szolgáltatások elvégzése.

A nyertes ajánlattevő a teljesítés helyére le kell, hogy szállítsa a gépet, üzembe helyezze jegyzőkönyvezve, az üzembe helyezéssel egyidejű oktatás megtartása a szakszemélyzet részére (max. 3 fő, akit kijelöl az ajánlatkérő) és 72 órás sikeres próbaüzemet kell teljesítenie. Ezt követően jogosult a teljesítésigazolásra, amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. A leszállított eszközre a Eladónak min. 12 hónap garanciaidőt kell vállalnia. A garancia időtartama során a garanciális javításokat a meghibásodás lejelentését követően 2 munkanapon belül meg kell kezdenie. Az árut gyári csomagolásban kell leszállítani.

Ajánlatkérő a Kbt. 16-19. § egybeszámítási szabályaira tekintettel határozta meg az eljárásrendet.

A fenti közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés fedezete nem áll rendelkezésre , az Ajánlattevő feltételes közbeszerzési eljárást indít a Kbt. 53.§ (5) és (6) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a fedezetet állami támogatásból az Egészséges Budapest Program keretében kívánja biztosítani.

## 3./ Az ajánlattevő feladatai:

Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.

Az ajánlattevő érdekében áll az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum pontos és alapos ismerete, a jogszabályok rendelkezéseinek betartása és az előirt formai követelmények megtartása. Ha az ajánlati felhívásban foglaltaktól eltérően, továbbá a határidőket figyelmen kívül hagyva tesz ajánlatot, vagy ha az ajánlata a hiánypótlásra történő felszólítást követően, az arra adott határidő letelte után is hiányos, akkor az ajánlata érvénytelen.

Az ajánlattevők elfogadólag tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési dokumentumkban foglalt, továbbá az eljárás során az ajánlatkérővel kapcsolatban tudomásunkra jutott minden információt csak az ajánlat elkészítésére használhatja fel és azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.

**4./**Ajánlatkérő a **hiánypótlást** biztosítja a Kbt. 71.§-ban meghatározott körben.

**5./**Az ajánlattevő **alternatív ajánlatot, és többváltozatú ajánlatot nem** tehet.

**6./**Az ajánlattevő **részajánlatot tehet** az alábbiak szerint:

|  |  |
| --- | --- |
| pathológiai és labordiagnosztikai eszközök 4 részben:1. rész: 1 db immunhisztokémiai automata
2. rész: 1 db Hematoxylin eosin festő automata
3. rész: 1 db immunkémiai automatát
 |  |

Érvényes ajánlatot tenni csak az adott rész teljes mennyiségére lehet.

Egy ajánlattevő akár mind a 3 részre is tehet ajánlatot.

## 7./ A teljesítés helye:

1204 Budapest, Köves u. 1.

**8./ A további tájékoztatás kérése:**

Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentumval kapcsolatban, írásban (e-mail, fax)

 a Kbt. 56.§. szabályai értelmében, további tájékoztatást kérhetnek ajánlatuk elkészítéséhez az ajánlatkérőtől, az alábbi címen:

Az ajánlatkérő nevében eljáró személy:

Hivatalos név: Percze Szabolcs gazdasági igazgató helyettes

E-mail: foigtitk@jahndelpest.hu

 A határidőig telefaxon, e-mailen beérkező kérdésekre az ajánlatkérő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban válaszol a Kbt. szabályainak betartása mellett. A válaszokat valamennyi ajánlattevőnek – függetlenül attól, hogy feltett-e kérdést vagy sem – közvetlenül és egyidőben megküldi legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 56.§. szabályai szerint.

 A nem az ajánlatkérő címére, illetve nem írásban (e-mail, fax) benyújtott kérdésekre az ajánlatkérőnek nem áll módjában válaszolni.

**9./**

**Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Megnevezés:** |
|  | Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva |
|  | Felolvasólap Kbt. 66.§. (5) bekezdés és a 68.§ (4) bekezdés és az eljárást megindító felhívás VI.3.8. pontja szerinti tartalommal (adott részre kitöltve) |
|  | A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozat (részenként) |
|  | A Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről  |
|  | A Kbt. 66. § (6) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti nyilatkozat (részenként) |
|  | A Kbt. 67.§ (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumot (részenként) |
|  | A Kbt. 67.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat adott esetben (amennyiben az ajánlattevő más szervezet kapacitására nem kíván támaszkodni, az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni)(részenként) |
|  | Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § re) pontja értelmében az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője minősül tényleges tulajdonosnak, melyet meg kell jelölni a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozatban. |
|  | Aláírási címpéldány/aláírás-minta (az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, illetve kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában szükséges csatolni). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazást is szükséges csatolni  |
|  | Meghatalmazás (meghatalmazott eljárása esetén, szükség szerint). |
|  | Konzorciumi (közös ajánlattevői) megállapodás (közös ajánlattétel esetén csatolandó) |
|  | Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint |
|  | Egyéb okiratok (szükség szerint) |
|  | Ajánlattételi táblázat kitöltve (részenként) |
|  | Az eljárást megindító felhívás VI.3.2. pontja szerinti dokumentumok |
|  | Minden egyéb, az eljárást megindító felhívás VI.3. pontjában felsorolt dokumentumok |
|  | egységes európai közbeszerzési dokumentum |
| 1. N
 | nyilatkozat forgalmazási jogosultságról |
| 1. n
 | nyilatkozat arról, hogy az eszköz gyári új |

**Felhívásra csatolandó:**

Az eljárást megindító felhívás III.1.1., III.1.2., és a III.1.3. pontja szerinti dokumentumok.

**10./ Specifikáció:**

**Specifikáció:**

Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő 1 db immunhisztokémiai automatát, 1 db hematoxylin eosin festő automatát, 1 db immunkémiai automatát, a jelen eljárást megindító felhívás specifikációja szerint.

A szerződés tárgya: 1 db immunhisztokémiai automata, 1 db hematoxylin eosin festő automata, 1 db immunkémiai automata leszállítása, beüzemelése, próbaüzem elvégzése, kezelő személyzet betanítása, és a garancia idő alatt a garanciális szolgáltatások elvégzése.

A nyertes ajánlattevő a teljesítés helyére le kell, hogy szállítsa a gépet, üzembe helyezze jegyzőkönyvezve, az üzembe helyezéssel egyidejű oktatás megtartása a szakszemélyzet részére (max. 3 fő, akit kijelöl az ajánlatkérő) és 72 órás sikeres próbaüzemet kell teljesítenie. Ezt követően jogosult a teljesítésigazolásra, amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. A leszállított eszközre a Eladónak min. 12 hónap garanciaidőt kell vállalnia. A garancia időtartama során a garanciális javításokat a meghibásodás lejelentését követően 2 munkanapon belül meg kell kezdenie. Az árut gyári csomagolásban kell leszállítani.

Amennyiben az ajánlatkérő pontos terméktípust vagy beazonosításra alkalmas adatot ad meg, az csak a minőségmeghatározás érdekében történik, az azzal egyenértékű paramétert az ajánlatkérő elfogadja.

Az ajánlatkérő abban az esetben is elfogad egyenértékű ajánatokat, ha a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 46.§. (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

1. **Rész:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Azonosító** | **Megnevezés** | **Össz. darabszám** |
|  | **Immunhisztokémiai automata** | 1 db |
| **Megajánlott termék típusa:**  |
| **Gyártó:**  |
| **93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:**  |

**Technológiai leírás:** Immunhisztokémiai vizsgálatok elvégzéséhez kérünk megajánlani:

1 db gyári új, korábban még nem használt IHC automatát, melynek teljesítménye minimum 90 lemez/nap és megfelel az alábbi előírt paramétereknek.

|  |
| --- |
| **Előírt paraméterek** |
| -Teljesen automata immunfestő (deparaffinálástól a minta megfestéséig) |
| -Minimum 30 lemezes kapacitás |
| -Labor információs rendszerbe integrálhatóság |
| -Nyitott rendszer a primer antitestekre |
| -A rendszer rendelkezzen teljeskörű magyar nyelvű software programmal |
| -Szoftver segítségével biztosított magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása,valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárati idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvűdokumentumok nyomtatása – előny a megléte |

1. **rész:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Azonosító** | **Megnevezés** | **Össz. darabszám** |
|  | **Hematoxylin eosin festő automata** | 1 db |
| **Megajánlott termék típusa:**  |
| **Gyártó:**  |
| **93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:**  |

**Technológiai leírás:** Hematoxylin eosin festéshez kérünk megajánlani 1 db hematoxylin eosin festő automatát, mely gyári új, korábban még nem használt valamint megfelel az alábbi előírt paramétereknek.

|  |
| --- |
| **Előírt paraméterek** |
| -Tárgylemez azonosító rendszer megléte |
| -Labor információs rendszerbe integrálhatóság |
| -A rendszer rendelkezzen teljeskörű magyar nyelvű szoftware programmal |
| -Szoftver segítségével biztosított magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása,valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárati idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvűdokumentumok nyomtatása – előny a megléte |
| -Több féle festési protokoll beállításának lehetősége |
| -Tárgylemez azonosító rendszer megléte |
| -Labor információs rendszerbe integrálhatóság |
| -A rendszer rendelkezzen teljeskörű magyar nyelvű szoftware programmal |
| -Szoftver segítségével biztosított magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása,valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárati idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvűdokumentumok nyomtatása – előny a megléte |
| -Több féle festési protokoll beállításának lehetősége |

1. **rész:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Azonosító** | **Megnevezés** | **Össz. darabszám** |
|  | **Immunkémiai automata** | 1 db |
| **Megajánlott termék típusa:**  |
| **Gyártó:**  |
| **93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:**  |

**Technológiai leírás:** Immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez kérünk megajánlani:

1 db gyári új, korábban még nem használt ügyeleti immunkémiai automatát, melynek teljesítménye minimum 80 teszt/óra és megfelel az alábbi előírt paramétereknek

|  |
| --- |
| **Előírt paraméterek** |
| -Rendelkezzenek temperált reagenstérrel, mely legalább 15 féle paraméter egyidejű on-board tárolására legyen alkalmas. |
| -A megajánlott automata legyen alkalmas a sürgős minták kezelésére.  |
| -A készülék legyen alkalmas a reagensek vonalkódos beolvasására |
| -Az automatikus hígítás legyen elérhető a készüléken. |
| -A készülék legyen alkalmas a minták vonalkódos azonosítására. |
| -Az automata képes legyen primer csőből és egyéb mintatartó edényekből történő mintafeldolgozásra. |

# 11./ Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatok felbontására az eljárást megindító felhívás IV.2.7. pontjában meghatározott időpontban és helyen kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

**12.) Közös ajánlattevők**

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza:

* az ajánlattevők adatait (név, székhely),
* a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel képviseletére történő felhatalmazását,
* annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult,
* az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást,
* nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
* a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától,
* nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.

**13.) A közbeszerzési eljárás résztvevői**

**1. Ajánlattevő**

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akit ajánlattételre az Ajánlatkérő felkért és a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

**2. Alvállalkozó**

A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, **kivéve**

1. azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
2. a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,

**Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell jelölnie**

1. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
2. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

 **3. Kapacitást biztosító szervezet**

Az eljárást megindító felhívás III.1.2., III.1.3. pontjaiban előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet (kapacitást biztosító szervezet) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik .

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

**Amennyiben az ajánlattevő olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki a közbeszerzési eljárásban valamely alkalmassági feltétel igazolásában is részt vesz, úgy ez az alvállalkozó egyben kapacitást biztosító szervezetnek is minősül.**

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

1. ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
2. ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
3. a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

**Az ajánlatban a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát.**

**14.) Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés**

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71.§-ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét.

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentum vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

*a)* a Kbt. 2. § (1)-(8) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy

*b)* az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával (azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes hiánypótlás).

 Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a fenti meghatározott feltételeknek megfelel. A fenti rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három munkanapos határidővel hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket.

Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (4) bek. alapján jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles az információt megadni.

**15.) Számítási hiba**

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 71. § szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.

# 16.) Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

Az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások megítélése során az ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) – (7) bekezdései szerint jár el.

# 17.) Az ajánlat érvénytelensége

Az ajánlat érvénytelensége a Kbt. 73.§ szabályai szerint kerülhet megállapításra.

Az eljárásból az ajánlattevőt vagy alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdése alapján kizárja.

**18.) Az ajánlatok értékelése**

Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint **a legjobb ár érték arány** értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.

Az eljárás nyertese az Ajánlattevő, aki Ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételek alapján a **a legjobb ár érték arányú** érvényes ajánlatot tette.

1. **rész:**  Immunhisztokémiai automata

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| * 1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb)
 | **50** |
| * 1. **Szakmai bírálati szempontok:**
		1. A modern célzott és immunterápiákhoz a klinikum által az adott gyógyszer törzskönyvében előírt diagnosztikai eljárások (Her2, Alk1, PD-L1, BRAF, EGFR) a gépen validált protokollok általi lemérésének lehetősége (igen/ nem)
 | **15** |
| * + 1. A géphez opcionálisan lehessen választani több fajta validált előhívő kitet (pl.: DAB, Red (igen/nem)
 | **10** |
| * + 1. Minden mintatároló egység legyen individuálisan kezelhető, individuális protokollok beállításának lehetősége (igen/nem)
 | **10** |
| * + 1. Minden mintatároló egységet lehessen időben egymástól függetlenül indítani és az elkészült festéseket kivenni és cseréln (igen/nem)
 | **10** |
| 1.3.Vállalt garanciális időtartam (hónap) min. 12 hónap max. 36 hónap (előny a több) | **5** |

1. **Rész**: Hematoxylin eosin festő automata

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 2.1.Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb) | **50** |
| **2.2.Szakmai értékelési szempontok:**2.2.1. Teljesen HE immunfestő (feltárástól a festésig) (igen, nem)  | **10** |
| * + 1. A gép képes legyen a minták lefedésére is (igen, nem)
 | **10** |
| * + 1. A hulladékanyag elvezetést lehessen a központi elvezető rendszerre csatlakoztatni (igen, nem)
 | **5** |
| * + 1. Xilol mentes festési eljárás (igen, nem)
 | **10** |
| * + 1. Teljesen individuális mintafestés (igen, nem)
 | **10** |
| * 1. Vállalt garanciális időtartam (hónap) min. 12 hónap max. 36 hónap (előny a több)
 | **5** |

1. **Rész:** Immunkémiai automata

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| * 1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb)
 | **50** |
| **3.2.Szakmai értékelési szempontok:*** + 1. A megajánlott készülék alkalmas a CA 72-4 valamint a Down rizikó meghatározására? (igen/ nem)
 | **15** |
| * + 1. A megajánlott készülék alkalmas S100, ACTH, B12 és Folate meghatározására? (igen/nem)
 | **15** |
| * + 1. A sürgős paraméterek (Troponin, PTH, beta-HCG) mérési ideje 10 perc alatti? (igen,/nem)
 | **15** |
| * 1. Vállalt garanciális időtartam (hónap) min. 12 hónap max. 36 hónap (előny a több)
 | **5** |

Pontozás: 1-10 pontos tartományban a pontok az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra:

Mindegyik részszempont esetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap,

Az 1.1., 2.1.,3.1. szempontok esetében a **fordított arányosítás** módszerével, kerül a pont kiosztásra a tartományon belül azzal, hogy az adott szempont esetében legkedvezőbb ajánlatot tevő 10 pontot kap.

Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a felolvasólapon feltüntetendő értékeket, veti össze és a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.

A kapott eredmények két tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra a matematikai kerekítés szabályai szerint.

A fordított arányosítás során alkalmazott képlet:

 Alegjobb

P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin

 Avizsgált

P: a *vizsgált* ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

**A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.**

A 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 3.2.1.,3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. alszempontok esetében, amennyiben rendelkezik a megajánlott készükék a bírálati szempont szerinti tartalmi elemmel (igen válasz) abban az esetben 10 pont, amennyiben nem rendelkezik a bírálati szempont szerinti tartalmi elemmel a megajánlott eszköz (nem válasz) abban az esetben 1 pont.

A 2.3. alszempont esetében fordított arányosítás módszerével kerül a pont kiosztásra a tartományon belül azzal, hogy az adott szempont esetében legkedvezőbb ajánlatot tevő 10 pontot kap. Ezen szemponton belöl Ajánlatkérő a legkisebb értéket preferálja.

A kapott eredmények két tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra a matematikai kerekítés szabályai szerint.

A fordított arányosítás során alkalmazott képlet:

 Alegjobb

P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin

 Avizsgált

P: a *vizsgált* ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

**A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.**

Az 1.3., 2.3., 3.3. szempontok esetében egyenes arányosítás módszerével kerül a pont kiosztásra a tartományon belül azzal, hogy az adott szempont esetében legkedvezőbb ajánlatot tevő 10 pontot kap. Ajánlatkérő (Vállalt garanciális időtartam (hónap) min 12 hónap, max. 36 hónap) tekintetében tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a minimum érték alatti megajánlásokat érvénytelennek tekinti, továbbá a 36 hónap feletti megajánlások esetében a maximális 10 pont adja az adott megajánlásra.

Az egyenes arányosítás során alkalmazott képlet:

 Avizsgált

P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin

 Alegjobb

P: a *vizsgált* ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

**A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik , a matematikai kerekítés szabályai szerint.**

**A készülékekkel szemben támasztott minimumkövetelmények, valamint az értékelési szempontokban feltüntetett tulajdonságok igazolandóak a készülék prospektusával, gépkönyvével vagy gyártói igazolással.**

**19.) Az eljárás eredménytelensége**

Eredménytelen a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§-ban foglalt esetekben.Tekintettel arra, hogy az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (5) és (6) bekezdése szerint, amennyiben a pályázat sikertelen és a forrás nem áll rendelkezésre, az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően az eljárás eredménytelenné nyilvánítható.

**20.) Tájékoztatás az eljárás eredményéről**

1. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön

2. Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli összegezés készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevőnek egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküldi, ezzel az eredményt kihirdeti.

3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

4. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést követő tíz napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőnek.

**21.) A szerződés megkötése**

**1.** A szerződéskötésre a Kbt. XX. fejezet szabályai szerint kerül sor. Minden rész esetében külön köt szerződést az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel.

2. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés eljárást megindító felhívásban megadott időpontjától eltérve a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.

3. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen közbeszerzési dokumentum IV. fejezete tartalmazza.

4. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

5. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglalt előírásokról:

Art. 36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

*a) az* alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

*b)* az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó.

(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a [(2) bekezdés](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=549#sid1600768) szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll.

(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.

(5)  Amennyiben az [(1)](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=549#sid1367808)-[(3) bekezdések](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=549#sid1601280) szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.

(6) Az (l)-[(4) bekezdések](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=549#sid1601792) rendelkezéseit a [Kbt.](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=512#sid256) szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.

(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.

(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett.

**MELLÉKLETEK**

**IRATMINTÁK**

1.sz. iratminta

NYILATKOZAT

Kbt. 62.§ (1). 62.§ (2)

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként kijelentem, hogy az ajánlattevővel szemben a Kbt. 62.§ (1). ,62.§ (2) szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

Kelt:……………….., 201.. …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

2. sz. iratminta

FELOLVASÓLAP

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

(adott részre kitöltve)

1. **Az ajánlattevő adatai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlattevő neve:** |   |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Adószáma:  |  |
| Kapcsolattartó neve: |  |

1. **Rész:**  Immunhisztokémiai automata

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékeléési szempont** | **Ajánlat** |
| * 1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb)
 |  |
| * 1. **Szakmai bírálati szempontok:**
		1. A modern célzott és immunterápiákhoz a klinikum által az adott gyógyszer törzskönyvében előírt diagnosztikai eljárások (Her2, Alk1, PD-L1, BRAF, EGFR) a gépen validált protokollok általi lemérésének lehetősége (igen, nem)
 |  |
| * + 1. A géphez opcionálisan lehessen választani több fajta validált előhívő kitet (pl.: DAB, Red (igen/nem)
 |  |
| * + 1. Minden mintatároló egység legyen individuálisan kezelhető, individuális protokollok beállításának lehetősége (igen, nem)
 |  |
| * + 1. Minden mintatároló egységet lehessen időben egymástól függetlenül indítani és az elkészült festéseket kivenni és cseréln (igen, nem)
 |  |
| 1.3.Vállalt garanciális időtartam (hónap) min. 12 hónap max. 36 hónap (előny a több) |  |

1. **rész**: Hematoxylin eosin festő automata

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 2.1.Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb) |  |
| **2.2.Szakmai bírálati szempontok:**2.2.1. Teljesen HE immunfestő (feltárástól a festésig) (igen, nem)  |  |
| * + 1. A gép képes legyen a minták lefedésére is (igen, nem)
 |  |
| * + 1. A hulladékanyag elvezetést lehessen a központi elvezető rendszerre csatlakoztatni (igen, nem)
 |  |
| * + 1. Xilol mentes festési eljárás (igen, nem)
 |  |
| * + 1. Teljesen individuális mintafestés (igen, nem)
 |  |
| * 1. Vállalt garanciális időtartam (hónap) min. 12 hónap max. 36 hónap (előny a több)
 |  |

**3.Rész:** Immunkémiai automata

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 3.1.Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb) |  |
| **3.2.Szakmai bírálati szempontok:*** + 1. A megajánlott készülék alkalmas a CA 72-4 valamint a Down rizikó meghatározására? (igen, nem)
 |  |
| * + 1. A megajánlott készülék alkalmas S100, ACTH, B12 és Folate meghatározására? (igen/nem)
 |  |
| * + 1. A sürgős paraméterek (Troponin, PTH, beta-HCG) mérési ideje 10 perc alatti? (igen, nem)
 |  |
| 3.4.Vállalt garanciális időtartam (hónap) min. 12 hónap max. 36 hónap (előny a több) |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

    …...………………………………………..

    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

    meghatalmazott képviselő aláírása)

3.sz. iratminta

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlattételi felhívás feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az ajánlattételi felhívás feltételei szerint ajánlatot teszünk a Felolvasólapon rögzített áron, és feltétellel.

Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére.

Az ajánlati kötöttségünk időtartama alatt ajánlatunk bármikor elfogadható.

Kelt:……………….., 201 …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

4.sz. iratminta

A Kkvt. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

**a)** Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében

**mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak[[1]](#footnote-1)**

minősül.

**b)**Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő **nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.**

Kelt:……………….., 201. …………

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

5. sz. iratminta

NYILATKOZAT

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

(részenként kitöltve)

**a)** Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője

**n y i l a t k o z o m**

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés **alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat:**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**aa)** Ajánlattevő az alábbi, a közbeszerzés értékének **10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t** kívánja bevonni a teljesítésbe az alábbi arányban:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése és székhelye (lakóhelye)** | **A 10% feletti alvállalkozó általi közreműködés %-os aránya a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva:** | **A közreműködéssel érintett rész** (ld. a) pont vonatkozó részének) **megjelölése** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ab)** Kijelentem, hogy ajánlattevő a fenti részek teljesítéséhez **a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.**

**b)** Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője

**n y i l a t k o z o m**

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben **nem vesz igénybe alvállalkozót.**

Kelt:……………….., 201. …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

6. sz. iratminta

NYILATKOZAT

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

(részenként kitöltve)

**a)** Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője

**n y i l a t k o z o m**

hogy **Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira *támaszkodik* az alábbiak szerint:**

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet **neve**: ……………………………

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet **címe**: ……………………………

**Az ajánlati felhívás alábbi pontjában (pontjaiban) hivatkozott** **alkalmassági minimumkövetelmény(ek) igazolása** **érdekében támaszkodik** Ajánlattevő a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre:

|  |  |
| --- | --- |
| eljárást megindító felhívás III.1.2P.1 pont | eljárást megindító felhívásIII.1.3. M.1. pont |
|  | III.1.3. M.2. pont |
| III.1.3. M.3.pont |

**b)** Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője

**n y i l a t k o z o m**

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása **érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik.**

Kelt:……………….., 201. …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

7. sz. iratminta

KAPACITÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

(részenként kitöltve)

Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (kapacitás rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviselője

**n y i l a t k o z o m**

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges kapacitások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:……………….., 201. …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (cégszerű) aláírása

8. sz. iratminta

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

1.) Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy sem az Ajánlattevővel sem a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt Alvállalkozóval szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok:

Kelt:……………….., 201. …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

9. sz. iratminta

NYILATOZAT

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

**a)** Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője

**n y i l a t k o z o m**

hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet **szabályozott tőzsdén jegyeznek.**

**b)** Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője

**n y i l a t k o z o m**

hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet **szabályozott tőzsdén nem jegyeznek.**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált **tényleges tulajdonos(ok)** adatai a következők:

|  |  |
| --- | --- |
| **Név:** | **Állandó lakóhely:** |
|  |  |
|  |  |

Kelt:……………….., 201. …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

10. sz. iratminta

REFERENCIÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

(részenként kitöltve)

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás III.2.3. 1. pontja alapján az alábbi referenciá(ka)t kívánom bemutatni.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A szerződés kötő másik fél megnevezése****Referenciát adó neve, telefonszáma** | **Az árubeszerzés, szállítás tárgya (rövid ismertetése)** | **Az ellenszolgáltatás tárgya, összege (nettó Ft),** | **A teljesítés ideje** **(év, hó, nap)** | **Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az elbírálásnak és szerződésnek megfelelően történt-e** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt:……………….., 201. …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

11. sz. melléklet

**KITÖLTENDŐ**

**AJÁNLATTÉTELI TÁBLÁZATOK**

**A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**

#  „Pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése” elnevezésű eljárásban

**(adott részre kitöltve)**

**Beszerzendő mennyiség: 1 db**

**Megajánlott eszközök típusa:……….**

**Megajánlott eszközök gyártója:…………**

1. **Rész:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Azonosító** | **Megnevezés** | **Össz. darabszám** |
|  | **Immunhisztokémiai automata** | 1 db |
| **Megajánlott termék típusa:**  |
| **Gyártó:**  |
| **93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:**  |

**Technológiai leírás:** Immunhisztokémiai vizsgálatok elvégzéséhez kérünk megajánlani:

1 db gyári új, korábban még nem használt IHC automatát, melynek teljesítménye minimum 90 lemez/nap és megfelel az alábbi előírt paramétereknek.

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Ajánlat** |
| -Teljesen automata immunfestő (deparaffinálástól a minta megfestéséig) |  |
| -Minimum 30 lemezes kapacitás |  |
| -Labor információs rendszerbe integrálhatóság |  |
| -Nyitott rendszer a primer antitestekre |  |
| -A rendszer rendelkezzen teljeskörű magyar nyelvű software programmal |  |
| -Szoftver segítségével biztosított magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása,valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárati idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvűdokumentumok nyomtatása – előny a megléte |  |

1. **rész:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Azonosító** | **Megnevezés** | **Össz. darabszám** |
|  | **Hematoxylin eosin festő automata** | 1 db |
| **Megajánlott termék típusa:**  |
| **Gyártó:**  |
| **93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:**  |

**Technológiai leírás:** Hematoxylin eosin festéshez kérünk megajánlani 1 db hematoxylin eosin festő automatát, mely gyári új, korábban még nem használt valamint megfelel az alábbi előírt paramétereknek.

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Ajánlat** |
| -Tárgylemez azonosító rendszer megléte |  |
| -Labor információs rendszerbe integrálhatóság |  |
| -A rendszer rendelkezzen teljeskörű magyar nyelvű szoftware programmal |  |
| -Szoftver segítségével biztosított magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása,valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárati idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvűdokumentumok nyomtatása – előny a megléte |  |
| -Több féle festési protokoll beállításának lehetősége |  |
| -Tárgylemez azonosító rendszer megléte |  |
| -Labor információs rendszerbe integrálhatóság |  |
| -A rendszer rendelkezzen teljeskörű magyar nyelvű szoftware programmal |  |
| -Szoftver segítségével biztosított magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása,valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárati idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvűdokumentumok nyomtatása – előny a megléte |  |
| -Több féle festési protokoll beállításának lehetősége |  |

1. **rész:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Azonosító** | **Megnevezés** | **Össz. darabszám** |
|  | **Immunkémiai automata** | 1 db |
| **Megajánlott termék típusa:**  |
| **Gyártó:**  |
| **93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:**  |

**Technológiai leírás:** Immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez kérünk megajánlani:

1 db gyári új, korábban még nem használt ügyeleti immunkémiai automatát, melynek teljesítménye minimum 80 teszt/óra és megfelel az alábbi előírt paramétereknek

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméterek** | **Ajánlat** |
| -Rendelkezzenek temperált reagenstérrel, mely legalább 15 féle paraméter egyidejű on-board tárolására legyen alkalmas. |  |
| -A megajánlott automata legyen alkalmas a sürgős minták kezelésére.  |  |
| -A készülék legyen alkalmas a reagensek vonalkódos beolvasására |  |
| -Az automatikus hígítás legyen elérhető a készüléken. |  |
| -A készülék legyen alkalmas a minták vonalkódos azonosítására. |  |
| -Az automata képes legyen primer csőből és egyéb mintatartó edényekből történő mintafeldolgozásra. |  |

12. sz. melléklet

***Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa***

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

|  |
| --- |
|  |
|  **Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett *vonatkozó hirdetmény* hivatkozási adatai:** |
|  **A Hivatalos Lap S sorozatának száma [2017/S 008-011499 ], dátum [2017.01.12.]a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2017/S 008-011499. TED…..****Közbeszerzési Értesítő sorszáma: KÉ-16401/2016 . KÉ…..** |
|  **A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK** |
|   |
|  ***A beszerző azonosítása*** |  Válasz: |
|  Név:  |  [Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet] |
|  ***Melyik beszerzést érinti?*** |  Válasz: |
|   |  [A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése: pathológiai és labordiagnosztikai eszközök beszerzése 3 részben ] |
|  Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*): |  nincs egyedi azonosító |
|   |
|  ***Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie*.** |

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

**A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Azonosítás:*** |  Válasz: |
|  Név: |  [ ] |
|  Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben: |  [ ]  |
|  Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. |  [ ] |
|  |   |
|   |
|   |
|  Postai cím: |  [......] |
|  Kapcsolattartó személy vagy személyek:  |  [......] |
|  Telefon: |  [......] |
|  E-mail cím: |  [......] |
|  Internetcím (*adott esetben*): |  [......] |
|  ***Általános információ:*** |  Válasz: |
|  A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **Csak ha a közbeszerzés fenntartott:** A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozásvagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? **Ha igen,** mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. |  [ ] Igen [ x] Nem   [...]  [....] |
|  Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? |  [ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem alkalmazható |
|  **Ha igen:** |   |
|  **Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.** |   |
|  *a)* Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: |  *a)* [......] |
|  *b)* Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: |  *b)* (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): |
|  *c)* Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést: |  *[......][......][......][......]c)* [......] |
|  *d)* A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? |  *d)* [ ] Igen [ ] Nem |
|   |   |
|   |
|   |
|  **Ha nem:** |   |
|  **Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,** |   |
|  ***ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:*** |  e) [ ] Igen [ ] Nem |
|  *e)* A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |      (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......] |
|  ***Részvétel formája:*** |  Válasz: |
|  A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  ***Ha igen****, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.* |
|  **Ha igen:** |   |
|  *a)* Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): |  *a)*: [......] |
|  *b)* Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: |  *b)*: [......] |
|  *c)* Adott esetben a részt vevő csoport neve: |  *c)*: [......] |
|  ***Részek*** |  Válasz: |
|  Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: |  [ ] |

**B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

|  |
| --- |
|  *Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:* |
|   |   |
|  ***Képviselet, ha van:*** |  Válasz: |
|  Teljes név;a születési idő és hely, ha szükséges: |  [......]; [......] |
|  Beosztás/milyen minőségben jár el: |  [......] |
|  Postai cím: |  [......] |
|  Telefon: |  [......] |
|  E-mail cím: |  [......] |
|  Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja |  [......] |
|   |   |
|   |

**C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Igénybevétel:*** |  Válasz: |
|  Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? |  [ ]Igen [ ]Nem |
|   |
|  ***Amennyiben igen****,* ***minden*** *egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az* ***e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben*** *meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.* |
|  *Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.* |
|  *Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is.* |

**D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe**

|  |
| --- |
|  **(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)** |
|   |   |
|  ***Alvállalkozás:*** |  Válasz: |
|  Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? |  [ ]Igen [ ]Nem |
|   |  Ha **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: |
|   |  [...] |
|   |   |
|  ***Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.*** |

III. rész: Kizárási okok

**A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK**

|  |
| --- |
|  *A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:* |
|  *1.* |  **Bűnszervezetben** való részvétel; |
|  *2.* |  **Korrupció;** |
|  *3.* |  **Csalás;** |
|  *4.* |  **Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény;** |
|   |   |
|   |
|   |
|  *5.* |  **Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása;** |
|  *6.* |  **Gyermekmunka és az emberkereskedelem** más formái |
|   |
|  ***Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:*** |  Válasz: |
|  **Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? |  [ ] Igen [ ] Nem *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......]* |
|  **Amennyiben igen**, kérjük, adja meg a következő információkat: |  *a)* Dátum: [ ], pont(ok): [ ], ok(ok): [ ] |
|  *a)* Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), |   |
|  *b)* Határozza meg az elítélt személyét [ ]; |  *b)* [......] |
|  ***c)* Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** |  *c)* A kizárási időszak hossza [......] és az érintett pont(ok) [ ] |
|   |  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......]* |
|  Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: |  [......] |

**B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK**

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:*** |  Válasz: |
|  Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató |  [ ] Igen [ ] Nem |
|   |   |
|   |
|   |
|  ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? |   |
|   |  **Adók** |  Társadalombiztosítási hozzájárulás |
|  **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: |   |   |
|  *a)* Érintett ország vagy tagállam |  *a)* [......] |  *a)* [......] |
|  *b)* Mi az érintett összeg? |  *b)* [......] |  *b)* [......] |
|  *c)* A kötelezettségszegés megállapításának módja: |   |   |
|  1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**: |   |   |
|  - Ez a határozat jogerős és végrehajtható? |  *c1)* [ ] Igen [ ] Nem |  *c1)* [ ] Igen [ ] Nem |
|  - Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. |  -  |  [ ] Igen [ ] Nem |  -  |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  - Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza: |  - - |  [......] [......] |  - - |  [......] [......] |
|  2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze: |  *c2)* [...] |  *c2)* [...] |
|  *d)* Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? |  *d)* [ ] Igen [ ] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [......] |  *d)* [ ] Igen [ ] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [......] |
|  *Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó közbeszerzési dokumentum elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai):  [......][......][......] |

**C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK**

|  |
| --- |
|  ***Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.*** |
|   |   |
|  ***Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés*** |  Válasz: |
|  A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e  |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén ?** |  Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? [ ] Igen [ ] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] |
|  A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:*a)* **Csődeljárás,** vagy*b)* **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy*c)* **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy |  [ ] Igen [ ] Nem |
|   |   |
|   |
|   |
|  *d)* A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van, vagy*e)* Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy*f)* Üzleti tevékenységét felfüggesztette?**Ha igen:** |   |
|  -  |  Kérjük, részletezze: |  **-** |  [......] |
|  -  |  Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére. |  **-** |  [......] |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
|  Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést** ? |  [ ] Igen [ ] Nem, |
|  Ha igen, kérjük, részletezze: |  [......] |
|   |  **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem |
|   |  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] |
|  **Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást** más gazdasági szereplőkkel? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **Ha igen**, kérjük, részletezze: |  [...] |
|   |  **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem |
|   |  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] |
|  Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről** a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **Ha igen**, kérjük, részletezze: |  [...] |
|  **Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy** valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **Ha igen**, kérjük, részletezze: |  [...] |
|  Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést |  [ ] Igen [ ] Nem |
|   |   |
|   |
|   |
|  vagy egyéb hasonló szankciókat? **Ha igen**, kérjük, részletezze: |  [...] |
|   |  **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem |
|   |  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] |
|  Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  *a)* A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**, |   |
|  *b)* Nem **tartott vissza** ilyen információt, |   |
|  *c)* Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és |   |
|  *d)* Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. |   |

**D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK**

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Tisztán nemzeti kizárási okok*** |  Válasz: |
|  Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  *Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt közbeszerzési dokumentum elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
|  **Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: |  [......] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

***A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:***

***α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE***

|  |
| --- |
|  ***A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész*** α ***szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:*** |
|   |   |
|   |
| Kérjük, szükség szerint ismételje. |
|   |
|  ***Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése*** |  Válasz: |
|  Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: |  [ ] Igen [ ] Nem |

**A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE**

|  |
| --- |
|  ***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.*** |
|   |
|  ***Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére*** |  Válasz: |
|  **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába:** |  [...] |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai):[......][......][......] |
|  **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:** |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell- e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? |   Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [...] [ ] Igen [ ] Nem |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |   |
|   |  *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]* |

**B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET**

|  |
| --- |
|  ***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.*** |
|   |
|  ***Gazdasági és pénzügyi helyzet*** |  Válasz: |
|  *1a)* A gazdasági szereplő („általános”) **éves árbevétele** a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: |  [......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznemév: [......] árbevétel: [......][...] pénznem |
|  **Vagy** |  (évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem |
|  *1b)* A gazdasági szereplő **átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő (**)**:** |  *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]* |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |   |
|  *2a)* A gazdasági szereplő éves („specifikus”) **árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan**, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: |  [......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznemév: [......] árbevétel: [......][...] pénznem |
|  **Vagy** |   |
|   |   |
|   |
|   |
|  *2b)* A gazdasági szereplő **átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő:** |  (évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
|  3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: |  [......] |
|  4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott **pénzügyi mutatók** tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): |  (az előírt mutató azonosítása - x és y aránya - és az érték): [......], [......] |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
|  5) **Szakmai felelősségbiztosításának** biztosítási összege a következő: |  [......],[......][...] pénznem |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
|  6) Az **esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények** tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: |  [......] |
|  *Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban* ***esetlegesen*** *meghatározott vonatkozó közbeszerzési dokumentum elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |

**C: MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG**

|  |
| --- |
|  ***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.*** |
|   |
|  ***Műszaki és szakmai alkalmasság*** |  Válasz: |
|  *1a)* Csak ***építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések* esetében**: |  Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...] |
|  A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő **a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte**: |  Munkák: [......] |
|  *Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó közbeszerzési dokumentum elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
|   |   |
|   |
|   |
|  *1b)* Csak ***árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések*** esetében: |  Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...] |
|  A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő **a**  |   |  Leírás |  összegek |  dátumok |  megrendelők |   |
|  **meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:** A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket: |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  2) A gazdasági szereplő a következő **szakembereket vagy műszaki szervezeteket** veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: |  [......]  [......] |
|  Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: |   |
|  3) A gazdasági szereplő **a minőség biztosítása érdekében** a következő **műszaki hátteret** veszi igénybe, valamint **tanulmányi és kutatási létesítményei** a következők: |  [.....] |
|  4) A gazdasági szereplő a következő **ellátásilánc-irányítási** és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: |  [......] |
|  ***5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:*** |   |
|  A gazdasági szereplő lehetővé teszi **termelési vagy műszaki kapacitásaira**, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló **tanulmányi és kutatási eszközökre** és **minőségellenőrzési intézkedéseire** vonatkozó **vizsgálatok** elvégzését. |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  6) A következő **iskolai végzettséggel és szakképzettséggel** rendelkeznek: |   |
|  *a)* A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, ***és/vagy*** (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) |  a) [......] |
|  *b)* Annak vezetői személyzete: |  b) [......] |
|  *7)* A gazdasági szereplő a következő **környezetvédelmi intézkedéseket** tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: |  [......] |
|  8) A gazdasági szereplő éves **átlagos statisztikai állományi**-**létszáma** és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: |  Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: [......],[......],[......],[......],[......],[......],Év, vezetői létszám:[......],[......], |
|   |   |
|   |
|   |
|   |  [......],[......], [......],[......] |
|  9) A következő **eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések** fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: |  [......] |
|  10) A gazdasági szereplő a szerződés következő **részére (azaz százalékára)** nézve **kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni:** |  [......] |
|  11) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. |  *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai):*  |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  [......][......][......] |
|  12) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? |   |
|  **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: |  [...]*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]* |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |   |

**D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK**

|  |
| --- |
|  ***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.*** |
|   |
|  ***Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok*** |  Válasz: |
|  Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott **minőségbiztosítási szabványoknak** megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert |  [......] [......] |
|   |   |
|   |
|  Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. |
|   |
|  illetően: |   |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai):[......][......][......] |
|  Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt **környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak** megfelel? |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a **környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat** illetően: |  [......] [......] |
|  *Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* |  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

|  |
| --- |
|  ***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények,* ha vannak ilyenek, *a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:*** |
|  **A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:** |
|  ***A számok csökkentése*** |  Válasz: |
|  A gazdasági szereplő a következő módon **felel meg** a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: |  [....] |
|  Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel **mindegyikre** nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: |  [ ] Igen [ ] Nem |
|  *Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, hogy* ***mindegyikre*** *nézve adja meg a következő információkat*: |  *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a közbeszerzési dokumentum pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]* |

VI. rész: Záró nyilatkozat

|  |
| --- |
|  Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak. |
|  *Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:* |
|  *a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz, vagy* |
|   |   |
|   |
|  *b) Legkésőbb 2018. október 18-án az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett közbeszerzési dokumentum.* |
|  *Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a* [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz. |
|  Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......] |
|   |   |
|   |

**Adás-vételi szerződés tervezet**

**(minden részre)**

# Adás-vételi szerződés tervezet

mely létrejött egyrészről a **Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**  ( 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: dr. Ralovich Zsolt főigazgató, adó száma: 15491020-2-43), mint **Vevő** ( a továbbiakban: Vevő)

másrészről a ………………..(székhelye: ……………….Cg.:………………….,képviseletében: ………………….), mint Eladó ( a továbbiakban: **Eladó**) együttesen említve: **Felek** között a mai napon az alábbi tartalommal:

**1. A szerződés tárgya és a teljesítés műszaki tartalma:**

**A Vevő 201……-én uniós eljárásrend 81.§ nyílt, Kbt. 53.§ (5) és (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást indított, (TED: 2017/S 008-011499, módosított TED:…………. K.É-16401/2016, módosított KÉ………. ) melynek tárgya:** Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő 1 db ………………….készülkéket a jelen eljárást megindító felhívás specifikációja szerint.

A közbeszerzési eljáráson az Eladó nyertes ajánlattevőként vett részt a ….rész esetében.

A jelen szerződés melléklete szerinti specifikációs tartalommal kell az eszközöket leszállítania az Eladónak. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció, az Eladó ajánlata, melynek része a megajánlott eszköz műszaki leírása.

**2. Az ellenérték:**

nettó………Ft+ 27% ÁFA, azaz bruttó…………..Ft

**3. A szerződés hatálya:**

A jelen szerződés fedezete nem áll rendelkezésre , a Vevő feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 53.§ (5) és (6) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a fedezetet állami támogatásból az Egészséges Budapest Program keretében kívánja biztosítani:

A szerződés hatályba lépésének a feltétele, hogy a forrást biztosító pályázat eredményes legyen és a forrás rendelkezésre álljon. A hatályba lépés időpontja a támogatási szerződés aláírása, vagy a Támogató részéről azon nyilatkozat – vagy azzal egyenértékű okirat - kiadása,mely tartalma szerint a forrás rendelkezésre áll a jelen közbeszerzési eljárásban beszerzett eszközre.

A szerződés a hatályba lépéstől számítva 2 hónapos időtartamra szól.

**4. A szerződést alkotó dokumentumok:**

A szerződés és az alábbiakban felsorolt, egymástól el nem választható dokumentumok melyek a szerződés mellékletét képezik – csak együtt érvényesek

* 1. sz. melléklet – eljárást megindító felhívás, és a dokumentáció
* 2. sz. melléklet – Eladó ajánlata
1. **Eladó teljesítése**

Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő 3 részben pathológiai és labordiagnosztikai eszközöket az alábbiak szerint: ………………….db……………………… az eljárást megindító felhívás és a dokumentum specifikáció, valamint az Eladó ajánlata szerint.

A szerződés tárgya: az adott részre vonatkoztatottan, 1 rész esetében: 1 db immunhisztokémiai automata, 2. rész esetében:1 db hematoxylin eosin festő automata, 3. rész esetében: 1 db immunkémiai automata leszállítása, beüzemelése, próbaüzem elvégzése, kezelő személyzet betanítása, és a garancia idő alatt a garanciális szolgáltatások elvégzése.

A nyertes ajánlattevő a teljesítés helyére le kell, hogy szállítsa a gépet, üzembe helyezze jegyzőkönyvezve, az üzembe helyezéssel egyidejű oktatás megtartása a szakszemélyzet részére (max. 3 fő, akit kijelöl az ajánlatkérő) és 72 órás sikeres próbaüzemet kell teljesítenie. Ezt követően jogosult a teljesítésigazolásra, amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. A leszállított eszközre a Eladónak min. 12 hónap garanciaidőt kell vállalnia. A garancia időtartama során a garanciális javításokat a meghibásodás lejelentését követően 2 munkanapon belül meg kell kezdenie. Az árut gyári csomagolásban kell leszállítani.

1. **Szerződéses árak**

Az árak a teljes ellenértéket tartalmazzák, egyéb költség nem számolható el.

1. **Fizetési feltételek**

A Vevő előleget nem fizet. Fizetés átutalással, magyar forintban történik,a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése és a Ptk 6:130. § (1) – (2) bekezdése szerint. A teljesítésigazolás kiállítását követően lehet számlát kiállítani. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. törvény, 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.

Késedelmes fizetés esetén a Vevőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg.

A kifizetés feltétele a Vevő jelen okirat szerinti képviselője – gazdasági igazgató - által kiadott teljesítési igazolás.

A Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k), ka-kb*) al*pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Az Eladóa szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és az Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

1. **A szerződés módosítása**

A felek a szerződést csak írásban, kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják. Szerződés módosítására csak a Kbt. 141. § szabályai szerint van lehetőség.

1. **Eladó közreműködői**

Az Eladó alvállalkozó igénybevétele esetén felel azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be. Egyébként az alvállalkozó magatartásáért az Eladó úgy felel, mint a sajátjáért. Eladót a szerződésben rögzített kötelezettségei és felelőssége alól alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti.

1. **Kapcsolattartás**

Eladó és Vevő a rendszer határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében kötelesek együttműködni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban, az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak eljárni.

Vevő nevében a szerződés teljesítése során eljáró személyek

Név:

e-mail cím:

Telefon:

Fax

Eladó nevében a szerződés teljesítése során eljáró személyek

Név:

e-mail cím:

Telefon:

Fax

Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax, építési szerelési napló).

1. **Késedelmes teljesítés, kötbér**

Az Eladó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről, kimentő okról (vis major) haladéktalanul köteles a Vevőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is.

Késedelmi kötbér: amennyiben az Eladó hibájára visszavezethető okból történik a késedelem, az Eladó késedelmi kötbér fizetésre köteles, melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 0,5 % -a / nap.
A fizetendő késedelmi kötbér mértékének felső határa 10 napi kötbér mérték lehet.Ezt követően jogosult a Vevő a szerződést felmondani azonnali hatállyal.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a hibás teljesítés az Eladó hibájára visszavezethető okból történik, az Eladó kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru nettó ellenértékének 0,5 %-a / nap .
A fizetendő hibás teljesítési kötbér mértékének felső határa 10 napi kötbér mérték. Ezt követően a Vevő jogosult a szerződést felmondani azonnali hatállyal.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés az Eladó hibájára visszavezethető okból hiúsul meg, köteles meghiúsulási kötbérként a szerződés nettó ellenértékének 30 %-át megfizetni.
Késedelmi kamat: késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 §. szerint.

1. **Kimentő ok (vis major)**

A Vis majornak minősítendő minden olyan esemény, amely kívül esik az Eladó vagy a Vevő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett felek ésszerű körültekintése ellenére sem, és amelyek a következőket ölelik fel, de nem korlátozódnak ezekre:

(a) háború, ellenségeskedés vagy harci műveletek (hadiállapot kihirdetésével, vagy anélkül) invázió, külső ellenséges cselekedet, polgárháború;

(b) felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, államhatalom polgári vagy katonai bitorlása, összeesküvés, zavargás, polgári felkelés, terrorista cselekmények;

(c) sztrájk, szabotázs, munkások kizárása, embargó, importkorlátozás, áramszolgáltatás hiánya vagy korlátozása, járványok, karantén, pestis;

(d) földrengés, földcsuszamlás, vulkáni tevékenység, tűz, árvíz, szökőár, tájfun vagy ciklon, hurrikán, vihar, villámcsapás, nukleáris és nyomáshullámok vagy egyéb természeti vagy fizikai katasztrófák;

1. **Szerződéstől való elállás, szerződés felmondása, megszüntetése, megszüntetése**

A Kbt. 137.§. esetében a szerződés semmis.

A Vevő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani:

* ha az Eladó nem a szerződésnek megfelelően teljesít
* vagy a teljesítéssel 10 napon túli késedelembe esik
* az Eladó fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett, illetve ellene csődöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene.

Rendes felmondásnak helye nincs. Szerződés a felek közös megegyezése alapján megszüntethető bármely időponttal, azonban a Felek tudomásul veszik, hogy a betegellátás folyamatosságának fenntartását szem előtt tartják.

A szerződés a teljesítéssel megszűnik.

A Vevőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) az eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontjában meghatározott valamennyi feltétel.
b) az eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontjában meghatározott valamennyi feltétel.
A szerződés fenti okok miatti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített **áru**  szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.

A szerződés módosírtására a Kbt. 141.§. szerint kerülhet sor.

A jelen szerződés fedezete nem áll rendelkezésre , a Vevő feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 53.§ (5) és (6) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a fedezetet állami támogatásból az „Egészséges Budapest Program” keretében kívánja biztosítani:

Sikertelen pályázat esetén a jelen szerződés nem lép hatályba.

**14.Vitás kérdések rendezése**

A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg.

* 1. **Záró rendelkezések**

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt, a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes.

Jelen szerződés 3 oldalas, egymással megegyező 6 eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 3 pld Vevőt, 3 pld Eladót illeti meg.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt,.:Budapest, 201……

…………………………….. ..………………………………

**Vevő** **Eladó**

1. **A megfelelő válasz aláhúzandó!** [↑](#footnote-ref-1)