## Záradék
JAHN FERENC DÉLPESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Kelt: 2016-11-17
1204 Budapest, Köves út 1.
A munka leírása: |  | Készítette:
CSEPELI TELEPHELY |  | Szirbek Péter
A-C épület
kazánház korszerűsítés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% |  | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.4 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 |  |  | 0
2.6 Fedezet | 0% |  | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 27% | 0
5. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Név : JAHN FERENC KÓRHÁZ

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.51 | Általános teendők Jogdíjak Kéményseprő szakvélemény EPH jegyzőkönyv Gázművek átadás-átvétel Gázkazán beszabályzása | 1 | klts |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-011-31.1.1-0159505 | Kazánház festési mázolási munkái | 1 | klts |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 800 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 800 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-1.1-0000101 | Villanyszerelési munkák | 1 | klts |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110110 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 28 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-003-1.2.1.1.1.1.6-0110172 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Fekete acélcső A 37 2" simavégű | 32 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-004-1.4.1.1.2.1.4-0110178 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80 Fekete acélcső A 37 3" simavégű | 26 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-12.3.2.2-0722253 | Kétoldalon hegeszthető toldattal gyártott szerelvény elhelyezése szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, DN 50 méret felett, max. 120°C, 16 bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-12.3.2.5-0125845 | Kétoldalon hegeszthető toldattal gyártott szerelvény elhelyezése szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, DN 50 méret felett, hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó, | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-13.6-0113038 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50 háromjáratú szelep, karimás, egy- és kétutú szabályzó szelepekhez, DN 50, PN 16, Kvs=40, 065Z0120 | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-13.6-0343281 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50 termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 2", külső menet + hollander, 36-53°C, max | 1 | db |  |  | 0 | 0
90°C, (kvs=10), TM3400.964
5 | 82-001-15-0000201 | Karimás keverőcsap beszerelése, mozgatómotorral | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-004-6.1.1.5-0722106 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 1001-2000 liter között cserélhető membrános tágulási tartály | 1 | db |  |  | 0 | 0
"M" 5 vagy 10 bar
7 | 82-005-1.11.3 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, blokkégő nélkül, max 400 kW összes tartozékkal együtt | 1 | klts |  |  | 0 | 0
8 | 82-005-20.1.3 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 100,01-200 kg között | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-007-4.2.3 | SKRX típusú hőcserélő elhelyezése és bekötése, 118 típus számú, 1,50 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-008-3.2.1.1.1.3-0150394 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika száraztengelyű (in-line) elektronikusan szabályozott szivattyúk elhelyezése és bekötése, egyes szivattyú menetes vagy karimás csatlakozással, érzékelővel, DN 50 Szabályozott | 2 | db |  |  | 0 | 0
száraztengelyű keringetőszivattyú beépített nyomáskülönbség távadóval
11 | 82-016-13.4 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 69.781 -139.560 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-016-15.4-0000301 | Kéményszerelés átm. 200 mm; 16 | 1 | klts |  |  | 0 | 0
13 | 82-016-15.4-0244313 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm füstgáz készlet 110/160 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-031-5.1.1-0342903 | Szakaszos üzemű háztartási vízlágyító berendezés elhelyezése és vízoldali bekötése ioncserélő gyantatöltettel, gyantaoszloppal összeépített sóoldó tartállyal, menetes csatlakozással, DN 25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
MgCl technológia, 8liter gyanta, 1", külső menetes, 2..8 bar, max 30°C
15 | 82-051-21.1-0000101 | Kiegészítő szerelvények elhelyezése, segédanyagokkal együtt: Szelepek szabályzók elzárók karimák rögzítések | 1 | klts |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0