## Záradék
Név : JAHN FERENC KÓRHÁZ |  | Kelt: 2016-01-22
Cím : 1204 Budapest
Köves út 1.
Készítette :
A munka leírása: |  | Szirbek Péter
V. rész: Kardiológiai közös fürdő átalakítása,
elkülönítő kórtermek kialakítása kezelőből,
orvosi szobából
Elkülönítő kialakítása orvosi szobából
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% |  | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.4 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 |  |  | 0
2.6 Fedezet | 0% |  | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 27% | 0
5. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.2-0000101 | I. ÉPÍTÉSI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-11.2-0000102 | Építési törmelék leszállítása II. em-ről udvari konténerbe | 6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-011-11.2-0000103 | Meglévő beépített bútorzat bontása és konténerbe szállítása | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-011-11.2-0000104 | Ablak alatti rakodó betoniplap elbontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-011-11.2-0000105 | PVC padlóburkolat bontása | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-11.2-0000106 | Fürdőszobai csempe falburkolat bontása | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-11.2-0000107 | Fürdőszobai oldalfal bontása ajtóval együtt | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-11.2-0000108 | Aljzatbeton bontása új fürdő helyén 6 cm vtg | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-11.2-0000109 | Új fürdőszobai fal építése 10 cm vtg Ytong téglával ajtónyílás kihagyásával | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-011-11.2-0000110 | Oldalfal vakolás ytong falon | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-011-11.2-0000111 | Fürdőszobai 75x210 cm-es sajtolt acéltokos ajtó beépítése WC zárral és júlia kilinccsel + szellőző ráccsal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21-011-11.2-0000112 | Folyosói sajtolt acéltokos ajtó beépítése zárral és kilinccsel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21-011-11.2-0000113 | Geberit wc állókeret 10 cm vtg ytong elfalazása | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21-011-11.2-0000114 | Fürdőszobai új esztrich aljzat készítése 6 cm vtg kent szig. alá | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 21-011-11.2-0000115 | Gipszkarton előtétfal építése ágysávi oldalon 2 rtg gipszkartonnal + 5cm hangszig. | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 21-011-11.2-0000116 | Fürdőszobai padozat és oldalfal kent szig. készítés mapei 2 komp. szig. anyaggal és hajlat erősítéssel | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 21-011-11.2-0000117 | Fürdőszobai csempe falburk. 20x25 cm ZALA k. csempe lapokkal flex ragasztó + flex fuga | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 21-011-11.2-0000118 | Csúszásmentes gress padlólap burk. 30x30 cm lapokkal flex rag. + flex fuga | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 21-011-11.2-0000119 | Csúszásmentes gress lábazat 10 cm magas | 7 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 21-011-11.2-0000120 | Víz + csat. + vill. szer. utáni horonyvakolatok javítása 15 cm széles | 28 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21-011-11.2-0000121 | Mennyezeti és oldalfal festés előkészítés , kaparás + glettelés | 68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 21-011-11.2-0000122 | Kórtermi oldalfal tapétázása üvegszálas tapétával + festés | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 21-011-11.2-0000123 | Kórtermi mennyezet + fürdő csempe feletti falfestés 2 rtg. héra festékkel | 23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 21-011-11.2-0000124 | Ajtótok + ajtólapok + fűtési csövek mázolása trinát alapozó + zománc | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 21-011-11.2-0000125 | Régi pvc padlóburkolat ragasztó eltávolítása gépi csiszolással | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 21-011-11.2-0000126 | Padlopon aljzat kiegyenlítés 2x3 mm vtg-ban tarkett pvc alá. | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 21-011-11.2-0000127 | Tarkett optima 2 mm vtg. pvc. padlóburk, rag. + hézagmentes kihegesztés | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 21-011-11.2-0000128 | 10 cm felhajtott lábazat képzés hézagmentes kihegesztéssel | 18 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 21-011-11.2-0000129 | Pipere takarítás | 1 | egys | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 21-011-11.2-0000201 | II. ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK Fürdőszobai H+M. vízvezeték kiép. 5 rtg. műanyag csővel mosdóhoz - zuhanyzóhoz geberit Wc-hez | 1 | klts. | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 21-011-11.2-0000202 | Fürdőszobai vizes berendezési tárgyak és piperék leszerelése (WC + mosdó + zuhany) | 1 | klts. | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 21-011-11.2-0000203 | Fürdőszobai PVC lefolyóvez. kiép. 1 db HL padlóösszefolyó beépítésével, rákötve a megfelelő keresztmetszetű lefolyó gerinc vezetékre (zuhanyzó + mosdó + geberit Wc) | 1 | klts. | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 21-011-11.2-0000204 | Geberit tip. falba épített Wc tartály | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 21-011-11.2-0000205 | Alföldi tip. WC csésze (Easy Plus) geberit tartályhoz, bekötő idommal nyomó lappal, wc ülőkével | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 21-011-11.2-0000206 | Alföldi tip. mosdó szifonnal + bekötéssel 56 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 21-011-11.2-0000207 | Mosdó csaptelep egykaros kludi tip. kerámia betétes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 21-011-11.2-0000208 | Zuhanycsaptelep fali, klúdi- logo-mix egykaros | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 21-011-11.2-0000209 | Fajansz piperepolc, alföldi tip. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 21-011-11.2-0000210 | Mosdó fölé tükör 60x40 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 21-011-11.2-0000211 | Rozsdamentes szappantartó zuhanyhoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 21-011-11.2-0000212 | Zuhany kapaszkodó, fehér egyenes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 21-011-11.2-0000213 | Zuhanyfüggöny tartó rozsdamentes csőből "L" alakban | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 21-011-11.2-0000214 | Zuhanyfüggöny akasztóval 180x200 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 21-011-11.2-0000215 | Króm WC papír tartó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 21-011-11.2-0000216 | Króm rozsdamentes törölköző - fürdőköpeny akasztó 2 ágú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 21-011-11.2-0000217 | Új radiátor felszerelése szelepekkel együtt (1200x500) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 21-011-11.2-0000218 | Fürdőszobai ventillátoros elszívás kiépítése homlokzati kivezetéssel, elektromos indítással fürdőszobai kapcsolóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 21-011-11.2-0000219 | Klíma kültéri egység részére homl. panell átfúrása gyémánt fúróval, vizes technológiával átm. 10 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 21-011-11.2-0000220 | Klíma felszerelése és beüzemelése Fisher tip. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 21-011-11.2-0000301 | III. ELEKTROMOS SZERELÉSI MUNKÁK Elektromos lámpatestek elosztók - kapcsolók lebontása vezetékekkel és védőcsövekkel együt | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 21-011-11.2-0000302 | Ideiglenes áramvételi hely kiépítése építési időszakra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 21-011-11.2-0000303 | Kórtermi és fürdőszobai elektromos szerelés védőcsőben ágysávhoz, nővérhívó és gyengeáramú szereléssel | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 21-011-11.2-0000304 | Kórtermi mennyezeti lámpa felszerelése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 21-011-11.2-0000305 | Fürdőszobai vízhatlan fali és mennyezeti lámpa felszerelése BRIO tip. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 21-011-11.2-0000306 | Fürdőszobai és kórtermi kapcsolók + irányfény felszerelése | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 21-011-11.2-0000307 | TV antenna és informatikai csatlakozóhely kiépítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 21-011-11.2-0000308 | Ágysáv felszerelése orvosi gáz, nővérhívó és elektromos bekötéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 21-011-11.2-0000309 | Orvosi gázvez. rácsatlakozás kiépítése folyosói álmennyezet felett | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 21-011-11.2-0000310 | Érintésvédelmi mérés és jkv. elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 21-011-11.2-0000501 | IV. BEÉPÍTETT BÚTOR Beépített bútor gyártása és szerelése, radiátor feletti rakodó polccal + 2 soros fa falvédővel mellékelt fényképek alapján | 1 | egys | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0